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1. PASŪTĪTĀJS UN IEPIRKUMA KONTAKTPERSONA
1.1.  Pasūtītājs ir VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””, reģistrācijas Nr.44103017181, adrese: Ainaži, Salacgrīvas novads, Valdemāra iela 46, LV-4035.
1.2.  Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatoriskus skaidrojumus: Ilona Balode – VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” valdes locekle, tālr. 64043338, mob. tālr. 29472092; e-pasts: ilonabalode@inbox.lv.
1.3.  Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt tehniska rakstura skaidrojumus: Gints Līdaks – VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” Saimnieciskās struktūrvienības vadītājs, mob. tālr. 26602723; e-pasts: gints.lidaks@gmail.com.
1.4.  Iepirkuma identifikācijas numurs: VSIA „BPNS-Ainaži” 2016/3.
2. [bookmark: _Toc137632917][bookmark: _Toc139087158][bookmark: _Toc139087470]Iepirkuma priekšmets, PAREDZEMĀ LĪGUMCENA UN iepirkuma izpildes noteikumi
2.1. Iepirkuma priekšmets: esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīca „Ainaži”” vajadzībām (turpmāk saukts – pakalpojums, arī “iekārtas”) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums).
2.2. Paredzamā līgumcena ir EUR 15000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
[bookmark: _Ref173816245]2.3. Avansa maksājums: Avansa maksājums netiek un netiks paredzēts.
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Ref142986179]2.4. Iepirkuma CPV kods: 42512300-1 (apkures, ventilācijas un klimatkontroles ierīču komplekti).
2.5. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
2.6. Pakalpojuma izpildes termiņš un pakalpojuma izpildes vieta: Pakalpojuma izpilde ir veicama 8 (astoņu) nedēļu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža. Pakalpojuma izpilde ir veicama Pasūtītāja adresē – Ainaži, Salacgrīvas novads, Valdemāra iela 46. 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK6]3. 	IESPĒJA IEPAZĪTIES AR IEPIRKUMA Noteikumiem, INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA
3.1. Ieinteresētie piegādātāji var iepazīties ar iepirkuma noteikumiem Pasūtītāja interneta mājas lapā www.ainazuslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties iepirkumā ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā internetā.
3.2. 	Jebkurš ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties arī pie Pasūtītāja adresē: Ainaži, Salacgrīvas novads, Valdemāra iela 46, LV-4035,grāmatvedībā, darba dienās no 9:00 –16:00. 
3.3.	Ieinteresētiem piegādātājiem, kuri vēlas iepazīties ar Pasūtītāja telpām, kurās ir nepieciešams veikt pakalpojuma izpildi, ir jāsazinās ar 1.3.punktā minēto Pasūtītāja kontaktpersonu, lai vienotos par konkrētu Pasūtītāja telpu apskates laiku.
3.4.	Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā pa pastu, faksu vai e-pastu.
3.5. Komisija papildus informāciju ieinteresētajiem piegādātājiem sniedz pēc iespējas īsākā laikā, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Pasūtītāja izveidotā iepirkuma komisija vienlaikus ar rakstveida atbildes sniegšanu ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā.
3.6. Visi jautājumi par iepirkuma noteikumiem adresējami un nogādājami 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai.
4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS UN IESNIEGŠANA
4.1. 	Piedāvājumiem jābūt nogādātiem Pasūtītāja adresē: Ainaži, Salacgrīvas novads, Valdemāra iela 46, LV-4035, grāmatvedībā līdz 2016.gada 29.septembra plkst.13:00.
4.2. Piedāvājumu noformēšana:
4.2.1. visiem dokumentiem (oriģināls un elektroniskā forma) jābūt latviešu valodā;
4.2.2. piedāvājuma dokumenti un elektroniskā forma ir jāiesniedz vienā iesaiņojumā;
4.2.3. Pretendents nodrošina piedāvājuma drošu iesaiņojumu, lai tiem nevar piekļūt nesabojājot iesaiņojumu;
4.2.4. lapām jābūt numurētām;
4.2.5. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot papīra lapiņu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta pašrocīgu parakstu, jānorāda lappušu skaits, datums un vieta. Piedāvājumam ir jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
4.2.6. piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem;
4.2.7. piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā;
4.2.8. iepirkumā jāiesniedz piedāvājuma dokumentu oriģināls;
4.2.9. dokumenti jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā iesaiņojumā personīgi vai nosūtot pa pastu vai ar kurjeru VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””, adrese: Ainaži, Salacgrīvas novads, Valdemāra iela 46, LV-4035. Uz iesaiņojuma jānorāda:
4.2.9.1. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.,adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese, kontaktpersonas rekvizīti (e-pasts, tālruņa numurs);
4.2.9.2. norāde: Iepirkumam “Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA „BPNS-Ainaži” 2016/3. Neatvērt līdz 2016.gada 29.septembra plkst.13:00.”.
4.2.10. Piedāvājumi, kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek pieņemti un tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
4.2.11. Ja Pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu vai ar kurjeru, tas nodrošina piedāvājumu saņemšanu līdz iepirkuma noteikumu 4.1.punktā noteiktajam termiņam. Pēc norādītā termiņa saņemtos piedāvājumus nepieņem vai arī iesniegtais piedāvājums pēc iepirkumu noteikumu 4.1.punktā minētā termiņa tiek nosūtīts atpakaļ iesniedzējam, ja tas ir saņemts ar pasta starpniecību.
4.2.12. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
4.2.13. Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām ir tiesīgs atsaukt (iesniedzot Pasūtītājam rakstveida iesniegumu) vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, rakstveidā pa pastu vai faksu par to paziņojot Pasūtītājam vai ierodoties personīgi pie Pasūtītāja, Ainaži, Salacgrīvas novads, Valdemāra iela 46 un iesniedzot attiecīgus dokumentus, kas pierāda iesniegto Pretendenta piedāvājuma atsaukumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā Pretendents ir tiesīgs iesniegt jaunu piedāvājumu. 
4.2.14. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nav tiesīgs savu piedāvājumu grozīt vai labot.
4.2.15. Iepirkumā iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem, izņemot gadījumu, ja Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai iesniedz pēc iepirkumu noteikumu 4.1.punktā norādītā termiņa.
4.2.16.  Pasūtītāja izveidotā iepirkuma komisija nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.
4.2.17. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apstiprina, ka piekrīt iepirkuma noteikumu prasībām un pilnībā akceptē visus iepirkuma noteikumu dokumentācijā ietvertos nosacījumus un Tehniskās specifikācijas prasības.
[bookmark: _Ref148264210][bookmark: _Toc293925325]
5. prasības PretendentIEM
5.1. 	Piedāvājumus iepirkumam ir tiesīgas iesniegt fiziskas personas vai komersanti, uz kuriem neattiecas Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2panta piektajā daļā norādītie Pretendentu izslēgšanas noteikumi.
5.2.Pretendents,Piegādātāju apvienības katrs dalībnieks, Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs, kā arī persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atbilstoši PIL 40.panta pirmajai daļai, Pasūtītājs var pieprasīt pierādījumus tam, ka attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgas valsts normatīvo aktu prasībām. 
5.3. Atlases prasības Pretendentam:
5.3.1. 	Pretendentam ir jābūt pieredzei iepirkuma priekšmeta aprakstā minēto pakalpojumu veikšanā pēdējo 24 kalendāro mēnešu laikā (skaitot no Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīža) vismaz 2 (diviem) no Pasūtītājiem (jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, neatkarīgi no tā vai tas ir Pasūtītājs PIL noteiktajā izpratnē vai arī tāds nav atbilstoši PIL minētajai terminoloģijai (PIL 1.panta 10.punkts)) par ne mazāku apjomu (arī finansiālā ziņā) par kuru Pretendents ir iesniedzis savu piedāvājumu Pasūtītājam. Pasūtītājam savā apliecinājumā norāda pakalpojuma sniegšanas laiku, pakalpojuma saņēmēju, pakalpojuma summu bez PVN, pakalpojuma saņēmēja kontaktpersonu (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis, iestādes nosaukums).
5.3.2. Pretendents spēj nodrošināt sniegtā pakalpojuma garantijas servisu ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) kalendāros mēnešus no pakalpojuma sniegšanas brīža Pasūtītājam. Garantijas termiņš sākas no brīža, kad pakalpojums ir sniegts Pasūtītājam un to ir attiecīgi pieņēmis Pasūtītāja pārstāvis (pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akta datums).
5.3.3. 	Pretendents spēj nodrošināt pakalpojuma bezmaksas garantijas apkopi, tai skaitā pieteikto pakalpojuma defektu novēršanu Pasūtītāja telpās, piesakot Pretendentam sniegtā pakalpojuma defektu gan telefoniski, gan e-pastā.
5.3.4. Pretendents, piesakot Pasūtītājam attiecīgā pakalpojuma defektu, spēj nodrošināt attiecīgā pakalpojuma bezmaksas garantijas remontu, ierodoties pie Pasūtītāja, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no attiecīgā pakalpojuma defekta pieteikšanas brīža un nodrošinot Pasūtītāju uz iekārtu garantijas remonta laiku ar nepieciešamā pakalpojuma nodrošināšanu par saviem finanšu līdzekļiem;
5.3.5. 	Pretendents spēj nodrošināt, bez papildus samaksas, bojāto iekārtu bezmaksas aizstāšanu ar identisku vai funkcionāli labāku iekārtu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no attiecīgās iekārtas defekta pieteikšanas brīža, ierodoties pie Pasūtītāja.
[bookmark: _Toc293925327]6.IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
6.1. 	Pretendenta aizpildīts un parakstīts Pieteikums-finanšu piedāvājums (1.pielikums).Pieteikums – finanšu piedāvājuma oriģināls jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, iesniedzot Pasūtītājam šīs pilnvaras oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.2. 	Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad jāsniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā pirms līguma noslēgšanas reģistrēs Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā pilnsabiedrību 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
6.3. 	Ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents iesniedz – komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī, kurā Pretendents reģistrēts, izdotas reģistrācijas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopiju. Gadījumā, ja Pretendents nav iesniedzis komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī, kurā Pretendents reģistrēts, izdotas reģistrācijas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopiju, Komisija, vērtējot Pretendenta atbilstību iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām Pretendentiem, lūgs Pretendentu iesniegt komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī, kurā Pretendents reģistrēts, izdotas reģistrācijas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopiju, 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma par dokumenta iesniegšanu nosūtīšanas dienas pa faksu un pa pastu.
6.4. 	Pretendenta rakstisks apliecinājums (brīvā formā) par Pretendenta atbilstību iepirkuma noteikumu 5.3.1. – 5.3.5.punktu prasībām.
6.5. 	Tehnisko piedāvājumu, kas satur piedāvātā pakalpojuma tehnisko aprakstu, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums). Ja Pretendents piedāvā ekvivalentas iekārtas, kas spēj nodrošināt nepieciešamo pakalpojumu Pasūtītājam, tad Pretendentam, ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu, ir jāpierāda, ka piedāvātās iekārtas ir ekvivalentas, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) izvirzītājiem kritērijiem un apmierina Pasūtītāja prasības, kas izteiktas šajās Tehniskajās specifikācijās.
6.6. 	Finanšu piedāvājums: Piedāvājuma cena EUR (euro). Cenā jāiekļauj visas izmaksas, t.sk., pakalpojuma izpildes, Pasūtītāja personāla apmācība, ražotāja, arī Pretendenta piedāvātā pakalpojuma garantijas atbalsts visām iekārtām, kas ir uzstādītas Pasūtītājam, kā arī visas citas iespējamās izmaksas, tajā skaitā arī iekārtas piegādes, uzstādīšanas un nepieciešamā darbaspēka piesaistes izmaksas, kuras būtu saistītas ar līgumsaistību izpildi, piemēram, transporta izdevumi, nepieciešamo speciālistu piesaistes izmaksas, visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, izņemot PVN. Piedāvājuma cenas ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Pakalpojuma izmaksas līguma izpildes gaitā nevar tikt palielināta.
7. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA UN VĒRTĒŠANA
7.1. Piedāvājumu atvēršana notiek uzreiz pēc iepirkuma noteikumu 4.1.punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un izvērtēšana tiek veikta slēgtā sēdē bez Pretendentu klātbūtnes.
7.2. Vērtēšanas posmi:
7.2.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude: 
Komisija sākotnēji veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši iepirkuma noteikumu 4.2.punktā minētajām piedāvājuma noformēšanas prasībām. Vērtējot neatbilstību būtiskumu, iepirkuma komisija ir tiesīga lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu. Būtiska piedāvājuma noformējuma neatbilstība šo iepirkuma noteikumu prasībām, piemēram, piedāvātā  līgumcena finanšu piedāvājumā nav skaidri salasāma, labojumi un dzēsumi neļauj viennozīmīgi un nepārprotami secināt piedāvāto līgumcenu, ir pamats Pretendenta piedāvājuma noraidīšanai no turpmākās dalības Iepirkumā. Piemērojot šo punktu, Pasūtītājs sniedz Pretendentam vispusīgu izvērtējumu un pamatojumu lēmumam par Pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.
7.2.2. Pretendentu atlase:
Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija veic iepirkuma noteikumu 6.punktā noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst iepirkuma noteikumu 5.punktā noteiktajām prasībām Pretendentiem. Komisija bez tālākas izskatīšanas atstāj un noraida tos Pretendentu piedāvājumus, kuri nav atbilstoši iepirkuma noteikumu noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. 
7.2.2.1. Latvijā reģistrētu Pretendentu (vai piegādātāju apvienības biedrus) juridisku personu atbilstību iepirkuma noteikumu 5.2.punkta prasībām Pasūtītājs pārbaudīs patstāvīgi, izmantojot Latvijas kompetento institūciju informācijas sistēmas.
7.2.2.2. Iepirkuma noteikumu 5.3.punktā noteikto prasību atbilstību Pretendentam, iepirkuma komisija vērtēs saskaņā ar iepirkuma noteikumu 5.3.1. – 5.3.5.punktos noteiktajām prasībām. Gadījumā, ja iepirkuma komisija viennozīmīgi un nepārprotami nevarēs secināt Pretendenta atbilstībuiepirkuma noteikumu 5.3.1. – 5.3.5.punktos noteiktajām atlases prasībām, tā samērīgos termiņos, bet ne mazāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma par piedāvājuma precizēšanu nosūtīšanas dienas pa faksu, pieprasa precizēt piedāvājumu, izvērtējot, vai tādējādi piedāvājums nav grozīts vai papildināts.
7.2.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:
7.2.3.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs Pretendentu Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskajai specifikācijai (2.pielikums), t.sk., iepirkuma noteikumu 2.5. – 2.6.punktam. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst visām Pasūtītāja iepirkuma noteikumu, tajā skaitā Tehniskās specifikācijas, prasībām, piedāvājums no tālākas vērtēšanas tiek izslēgts, un iepirkuma komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata. Par ekvivalentu norādītājām iekārtām iepirkuma komisija atzīs tādas iekārtas, kuras nodrošina tieši tādu pašu vai labāku attiecīgās iekārtas darbību. Ekvivalentu iekārtu parametru atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām, ir jāpierāda Pretendentam, iesniedzot savā piedāvājumā dokumentāciju (izziņas, apliecinājumi u.tml.) un pierādījumus, ka Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums ir ekvivalents, identisks vai funkcionāli labāks nekā Pasūtītāja izvirzītās prasības iekārtām Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums);
7.2.3.2. Piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu piedāvājumos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar PIL 56.panta trešo daļu;
7.2.3.3. Piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Gadījumā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, komisija rīkojas atbilstoši PIL 48.pantam.
7.2.3.4. Iepirkuma komisija noraida Pretendentus un to piedāvājumus no turpmākas dalības Iepirkumā, kas neatbilst Iepirkuma noteikumu prasībām.
7.2.4. Informācijas pārbaude:
7.2.4.1. Iepirkuma komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu veic informācijas pārbaudi attiecībā uz Pretendentu, uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība;
7.2.4.2.  Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši PIL 8.2 panta septītajai daļai.
7.2.4.3.  Atkarībā no atbilstoši PIL 8.2 panta septītās daļas 1.punkta “b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši PIL 8.2 panta astotajai daļai.
7.2.4.4. Gadījumā, ja iepirkuma komisija iegūst informāciju, kas ir par pamatu Pretendenta, izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, tieši no kompetentas institūcijas, datubāzes vai no citiem avotiem, Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad iepirkuma komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai;
7.2.4.5. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumāatbilstoši PIL 8.2 panta piektajai daļai, iepirkuma komisija, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentuneattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai Komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības iepirkumā;
7.2.4.6. Komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai nav sniedzis pieprasīto informāciju.
7.2.5. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošie piedāvājumi tiek salīdzināti pēc kopējās cenas euro bez PVN. Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš atbilst iepirkuma noteikumu prasībām, t.sk., Tehniskās specifikācijas prasībām, un kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu.
7.2.6. Komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām. Gadījumā, ja Pretendents to nespēj vai nedara, vai atklājas, ka viņš sniedzis nepatiesas vai neprecīzas ziņas, iepirkuma komisija noraida viņa piedāvājumu iepirkumā.
8. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA, LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
8.1. Lēmumu par iepirkuma rezultātiem,iepirkuma komisija Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 
8.2. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts iepirkuma līgums atbilstoši iepirkuma līguma projektam (3.pielikums), iepirkuma noteikumiem, Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam un Pieteikumam - finanšu piedāvājumam. 
8.3. Norēķinu kārtība:
8.3.1. Savstarpējie norēķinini tiek veikti –10 darba dienu laikā no pakalpojuma izpildes brīža un attiecīgā pakalpojuma izpildes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. Apmaksas termiņš šajā gadījumā sāk tecēt no pakalpojuma  nodošanas – pieņemšanas akta savstarpēja parakstīšanas brīža.
8.3.2. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja maksājums ir izpildīts Valsts kases interneta maksājumu apstrādes sistēmā. 
8.3.3. Iepirkuma līguma īpašie nosacījumi: 
8.3.3.1.	 Pretendentam jānodrošina pakalpojuma izpildi 8 (astoņu) nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.  
8.3.3.2. Izpildot līgumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
8.3.3.3. Jautājumos, kurus neregulē iepirkuma noteikumi, līgumslēdzējpuses vadīsies saskaņā ar PIL un Civillikuma noteikumiem.
8.3.3.4. Pretendenta piedāvājumā piesaistīto apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, nomaiņa notiek tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu un saskaņā ar PIL 68.panta noteikumiem.
8.3.3.5. Līgumā noteiktā pakalpojuma neizpildes gadījumā, kā rezultātā pakalpojuma izpildes termiņa kavējums pārsniedz 5 darba dienas jeb sākot ar 6 darba dienu, tiek noteikts līgumsods 10% apmērā no līguma kopējās summas. 
8.3.3.6. Citi nosacījumi atbilstoši iepirkuma noteikumu, tajā skaitā Tehniskās specifikācijas, noteiktajām prasībām.
8.3.3.7. Grozījumi iepirkuma līgumā tiek veikti, ievērojot PIL 67.1panta noteikumus.
8.3.4. Iepirkuma uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš atbilst iepirkuma noteikumu prasībām, t.sk., Tehniskās specifikācijas prasībām, un kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu.
9.PĀRĒJIE NOTEIKUMI
9.1. Iepirkuma komisija un Pretendenti ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma ietvaros nav juridiski saistoša.
9.2. Visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz Pretendentam.
9.3. Pretendentu pienākums ir sekot līdzi Pasūtītāja iepirkuma komisijas sniegtajai papildus informācijai, kura tiek publicēta Pasūtītāja mājaslapā internetā www.ainazuslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.
1.pielikums – Pieteikums – finanšu piedāvājums.
2.pielikums – Tehniskā specifikācija.
3.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

Pielikums Nr.1
Iepirkuma PIL 8.2 panta kārtībā noteikumi
“Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar 
gaisa sausināšanas iekārtu VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām”, 
(iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA „BPNS-Ainaži” 2016/3)

PIETEIKUMS-finanšu piedāvājums

Iepirkums:	“Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām”
Identifikācijas Nr.	BPNS-Ainaži 2016/3
Pasūtītājs:	VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””
adrese: Ainaži, Salacgrīvas novads, Valdemāra iela 46, LV-4035.
Reģistrācijas Nr. 44103017181,
Banka: Valsts kase
Kods: TREL LV22
LVL konts: LV14 TREL 9290 6020 0000 0
1. Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumu prasībām. Piedāvājam veikt pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar iepirkuma noteikumu prasībām par šādu cenu: 
„Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām”

	Tehniskie parametri
	Pasūtītāja izvirzītās obligātās (minimālās) tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvātie tehniskie parametri[footnoteRef:2] [2:  Pozīcijas, kuras netiks aizpildītas, Pasūtītājs uzskatīs, ka Pretendents savā piedāvājuma nepiedāvā attiecīgos tehniskos parametrus un tādējādi Pretendents nevar izpildīt Pasūtīta izvirzītās minimālās tehniskās prasības.] 


	Izmērs
	1400 mm,1010 mm, 975 mm (+/-5%) (platums x dziļums x augstums)
	

	Pieslēgums
	3x400/50 V/Hz
	

	Jauda
	4,3kW 11,5 A
	

	Pieslēgums 
	slēdzams pie ūdensvada 
	

	Gaisa daudzums
	ne mazāk kā 3600 m3/h
	

	Trokšņa līmenis 
( 1.metra attālumā)
	ne mazāk kā 63 dB
	

	Iekārtas svars
	ne vairāk kā 190 kg
	

	Gaisa filtrs
	ne mazāk EU 3
	

	Telpas termostats
	jānodrošina
	

	Telpas hidrostats
	jānodrošina
	

	Kanāla hidrostats
	jānodrošina
	

	Kļūdu monitoringa komplekts
	jānodrošina
	

	Pretaizsalšanas/ atkausēšanas sensors
	jānodrošina
	

	Aizsardzības klase 
	IPX4
	

	Komplektācija, ieskaitot palikni
	· Elektrības pievads, kanalizācijas pievads, paliknis 1400 mm, 1010 mm, 975 mm (platums x dziļums x augstums), paliknis materiāls – nerūsējošais tērauds. Paliknis nepieciešams, lai būtu brīva piekļuve baseina filtrēšanas iekārtām pagrabstāvā.
· Palikņa atbalsta kājām ir jābūt regulējumām robežās no 200mm – 300mm. Atbalsta kāju apakšējai daļai ir jābūt ar gumijas pārklājumu. 
· Fasona daļu komplekts,gaisa vadu komplekts pieslēgumam pie esošās Pasūtītāja  ventilācijas (apskatīt var esošo ventilācijas iekārtu, sazinoties ar Pasūtītāja kontakpersonu – Gintu Līdaku (iepirkuma noteikumu 1.3.punkts).
· Šunta mezgls.
· Apkures ūdens baterija, lai nebūtu iespēja aukstam gaisam nokļūt baseina telpā.
	

	Personāla bezmaksas apmācība par preci un tās lietošanu
	Pasūtītāja personāla bezmaksas apmācība par iekārtu ne mazāk kā 3 (trīs) stundas
	

	Bezmaksas garantijas periods
	24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši no pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža
	

	Apjoms, skaits
	1 gab.
	




	Ventilācijas iekārtas ražotājs ražotājs, marka (modelis)
	

	Pretendenta piedāvātā cena, ieskaitot visus saistītos izdevumus ar pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam, tajā skaitā arī iekārtas uzstādīšanu, EUR bez PVN 
	

	PVN 21%, EUR
	

	Pretendenta piedāvātā cena, EUR ieskaitot PVN 21%
	



_________________ šo pieteikuma sadaļu aizpilda tikai gadījumā, ja pretendents pakalpojuma izpildē piesaista apakšuzņēmēju[footnoteRef:3], kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka vai personu, uz kuras iespējām balstās pretendents, lai apliecinātu atklāta konkursa nolikumā noteikto kvalifikācijas prasību izpildi, vai arī ja pretendents ir piegādātāju apvienība ________________________.  [3:  Par apakšuzņēmēju ir uzskatāma pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta piekto daļu apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu sniedzamo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību; šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme ir attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 

2. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība:
2.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): ____________________________________________________________
2.2. katras personas atbildības apjoms: __________________________________________
3. Ja Pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:
3.1.apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, kontaktpersonas rekvizīti (e-pasts, tālr. Nr.): _________________________________________________________________
3.2.apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas apjoms procentuāli un saturs:______________________________________________________________
4. Ja Pretendents ir piesaistījis personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu atklāta konkursa nolikumā noteikto kvalifikācijas prasību izpildi:
4.1.personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, kontaktpersonas rekvizīti (e-pasts, tālr. Nr.): ____________________________________________________________________
5. Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
6. Informācija par Pretendentu un personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā:
6.1. Pretendenta nosaukums: ___________________________________
6.2. Juridiskā adrese: _________________________________________
6.3. Biroja adrese: ____________________________________________
6.4.  Kontaktpersona:________________________________________
(Vārds, uzvārds, amats, e-pasts, tālr. Nr.)
6.5.  Telefons: ___________________________
6.6.  Fakss: ____________________________
6.7.  E-pasta adrese: ________________________
6.8.  Banka: ____________________________
6.9.  Kods: _______________________________
6.10. Konts: ________________________________
	Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma noteikumu prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts: __________________________________________
Vārds, uzvārds: __________________________________________
Amats: _____________________________________________
Pieteikums sastādīts un parakstīts 2016.gada __.______________.

Pielikums Nr.2
Iepirkuma PIL 8.2 panta kārtībā noteikumi
“Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar 
gaisa sausināšanas iekārtu VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām”, 
(iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA „BPNS-Ainaži” 2016/3)


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām”


	Tehniskie parametri
	Pasūtītāja izvirzītās obligātās (minimālās) tehniskās prasības

	Izmērs
	1400 mm,1010 mm, 975 mm (+/-5%) (platums x dziļums x augstums)

	Pieslēgums
	3x400/50 V/Hz

	Jauda
	4,3kW 11,5 A

	Pieslēgums 
	slēdzams pie ūdensvada 

	Gaisa daudzums
	ne mazāk kā 3600 m3/h

	Trokšņa līmenis 
( 1.metra attālumā)
	ne mazāk kā 63 dB

	Iekārtas svars
	ne vairāk kā 190 kg

	Gaisa filtrs
	ne mazāk EU 3

	Telpas termostats
	jānodrošina

	Telpas hidrostats
	jānodrošina

	Kanāla hidrostats
	jānodrošina

	Kļūdu monitoringa komplekts
	jānodrošina

	Pretaizsalšanas/ atkausēšanas sensors
	jānodrošina

	Aizsardzības klase 
	IPX4

	Komplektācija, ieskaitot palikni
	· Elektrības pievads, kanalizācijas pievads, paliknis 1400 mm, 1010 mm, 975 mm (platums x dziļums x augstums), paliknis materiāls – nerūsējošais tērauds. Paliknis nepieciešams, lai būtu brīva piekļuve baseina filtrēšanas iekārtām pagrabstāvā.
· Palikņa atbalsta kājām ir jābūt regulējumām robežās no 200mm – 300mm. Atbalsta kāju apakšējai daļai ir jābūt ar gumijas pārklājumu. 
· Fasona daļu komplekts,gaisa vadu komplekts pieslēgumam pie esošās Pasūtītāja  ventilācijas (apskatīt var esošo ventilācijas iekārtu, sazinoties ar Pasūtītāja kontakpersonu – Gintu Līdaku (iepirkuma noteikumu 1.3.punkts).
· Šunta mezgls.
· Apkures ūdens baterija, lai nebūtu iespēja aukstam gaisam nokļūt baseina telpā.

	Personāla bezmaksas apmācība par preci un tās lietošanu
	Pasūtītāja personāla bezmaksas apmācība par preci ne mazāk kā 3 (trīs) stundas

	Bezmaksas garantijas periods
	24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši no pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža

	Apjoms, skaits
	1 gab.





Pielikums Nr.3
Iepirkuma PIL 8.2 panta kārtībā noteikumi
“Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar 
gaisa sausināšanas iekārtu VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām”, 
(iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA „BPNS-Ainaži” 2016/3)

Iepirkuma līguma projekts

Iepirkuma līgums Nr. ___________
Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu 
VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām

Ainažos,	2016.gada ___ .____________
[bookmark: _Toc389149595]
SIA “................”, reģistrācijas Nr.................,juridiskā adrese: ................., LV-............, tās ............... personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, no vienas puses, 
un 
VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””, reģistrācijas Nr.44103017181, juridiskā adrese: Ainaži, Salacgrīvas novads, Valdemāra iela 46, LV-4035, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes locekle Ilona Balode, turpmāk – PASŪTĪTĀJS,no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas “Puses”, pamatojoties uz iepirkuma „Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA “BPNS-Ainaži 2016/3, rezultātiem, savstarpēji vienojoties, bez viltus, maldiem un spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un summa

1.1. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt PASŪTĪTĀJAM esošās ventilācijas sistēmas papildināšanu (turpmāk – pakalpojums), piegādājot un uzstādot ar savu darbaspēku gaisa sausināšanas iekārtu - ............., (turpmāk – iekārta) PASŪTĪTĀJA telpās, kas ir pakalpojuma izpildes sastāvdaļa. Pakalpojuma izpilde tiek veikta atbilstoši tehniskajai specifikācijai, kas pievienota šim Līgumam kā Pielikums Nr.1, bet PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt un veikt samaksu par pienācīgi sniegtu pakalpojumu atbilstoši šī Līguma noteikumiem. Pielikums Nr.1 (Tehniskā specifikācija) ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.2. Līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir EUR ............ (....................euroun .......... centi), PVN 21% sastāda EUR ............ (...............euro un ........... centi). Līguma kopējā summa, ieskaitot PVN 21%, sastāda EUR .............. (....................euro un ............ centi).
1.3. Pakalpojuma cena līguma izpildes gaitā nevar tikt palielināta, izņemot šajā Līgumā noteiktos līgumsoda piemērošanas gadījumus.

2. Pakalpojuma sniegšanas kārtība, termiņi, apmācība un garantijas

2.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina pakalpojuma izpildi PASŪTĪTĀJAM 8 (astoņu) nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
2.2. Pakalpojums tiek uzskatīts par pienācīgi izpildītu ar brīdi, kad PASŪTĪTĀJS pakalpojuma izpildes faktu apstiprina ar savu parakstu uz pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akta.
2.3. Pēc pakalpojuma  izpildes nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas PASŪTĪTĀJAM ir tiesības 5 (piecu) dienu laikā izteikt pretenzijas attiecībā uz pakalpojuma izpildes raksturojošiem parametriem. Pretenzijas, ja tādas tiek izteiktas, tiek nosūtītas uz IZPILDĪTĀJA kontaktpersonas norādīto e-pastu.
2.4. IZPILDĪTĀJS garantē, ka piegādātā un uzstādītā iekārta atbilst Līguma un Pielikuma Nr.1 (Tehniskā specifikācija) noteikumiem un par saviem līdzekļiem nodrošina iekārtas un apaklpojuma bezmaksas garantijas apkalpošanu un bojājumu novēršanu vai tās apmaiņu pret jaunu 24 (divdesmit četru) kalendāro mēnešu laikā no pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
2.5. IZPILDĪTĀJS, piegādājot un uzstādot iekārtu, apņemas izsniegt PASŪTĪTĀJAM iekārtas dokumentāciju, kas ir saistīta ar iekārtas lietošanas (ekspluatācijas) noteikumiem.
2.6. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt iekārtas pieņemšanu garantijas remontā, piesakot PASŪTĪTĀJAM attiecīgās iekārtas vai pakalpojuma defektu gan telefoniski, gan e-pastā IZPILDĪTĀJA kontaktpersonai.
2.7. IZPILDĪTĀJS, piesakot PASŪTĪTĀJAM attiecīgās iekārtas vai pakalpojuma defektu, apņemas nodrošināt attiecīgās iekārtas pieņemšanu garantijas remontā vai novērst sniegtā pakalpojuma defektu, ierodoties pie PASŪTĪTĀJA (adrese: Ainaži, Salacgrīvas novads, Valdemāra iela 46, LV-4035) ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no iekārtas vai pakalpojuma defekta pieteikšanas brīža un nodrošinot Pasūtītāju uz iekārtu garantijas remonta laiku ar nepieciešamā pakalpojuma nodrošināšanu par saviem finanšu līdzekļiem.
2.8. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt bez papildus samaksas bojātās iekārtas aizstāšanu ar identisku vai funkcionāli labāku iekārtu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no attiecīgās iekārtas defekta pieteikšanas brīža, ierodoties pie PASŪTĪTĀJA (adrese: Ainaži, Salacgrīvas novads, Valdemāra iela 46, LV-4035).
2.9. IZPILDĪTĀJS, nododot iekārtu PASŪTĪTĀJA lietošanā, apņemas nodrošināt PASŪTĪTĀJA personāla bezmaksas apmācību ne mazāk kā 3 (trīs) stundas un ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no pakalpojuma izpildes nodošanas brīža PASŪTĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt PASŪTĪTĀJA personāla bezmaksas apmācību pirms pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

3. Norēķinu kārtība

3.1. PASŪTĪTĀJS veic samaksu par pakalpojumu 10 (desmit) darba dienu laikā no pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akta savstarpēja parakstīšanas brīža un IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina brīža, veicot pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu. Termiņš, kuru laikā tiek risinātas Pušu pretenzijas atbilstoši šī Līguma 2.3.punktam, netiek ieskaitīts kopējā pakalpojuma apmaksas termiņā.
3.2. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJA maksājums ir izpildīts Valsts kases interneta maksājumu apstrādes sistēmā. 

1. Nepārvarama vara (Force Majeure)

0. Pusi atbrīvo no atbildības par Līguma noteikumu neizpildi, ja tam par iemeslu ir notikumi vai apstākļi, kurus Puse nespēj kontrolēt, pret kuriem Puse nevarēja saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas un kurus to rašanās gadījumā Puse nevar novērst vai pārvarēt (Force Majeure apstākļi).
0. Puse, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no Force Majeure iestāšanās paziņo par to otrai Pusei, norādot saistības, kuru izpilde nav vai nebūs iespējama.
0. Pēc Līguma 4.2.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas Puses vienojas par Līguma izpildes termiņu pagarināšanu, nepieciešamajām izmaiņām Līgumā vai arī par Līguma izbeigšanu.
0. Ja Puse nokavē Līguma 4.2.apakšpunktā minēto paziņojuma termiņu, tai zūd pamats prasīt Līguma izpildes termiņa pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu, pamatojoties uz Force Majeure.
1. Līguma darbības termiņš

1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta abas Puses, un ir spēkā līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

1. Līguma grozīšana un izbeigšana

2. Ja Puses lemj par grozījumu veikšanu Līgumā, Puses primāri vadās no Publisko iepirkumu likuma noteiktajām tiesību normām un šajā likumā noteiktajiem tiesību principiem, lai šādu iespējamo grozījumu rezultātā netiktu primāri aizskartas citu ieinteresēto piegādāju tiesības un tiktu nodrošināta vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret visiem pretendentiem, kuri ir piedalījušies šajā iepirkuma procedūrā. Tādējādi Puses apzinās un apstiprina, ka jebkuru grozījumu sagatavošana, kas pieļautu savādāku sākotnējo pretendentu piedāvājumu iesniegšanu iepirkumā, nav pieļaujama un Puses savstarpēji apņemas nevirzīt šādus Līguma grozījumus savstarpējai apspriešanai un parakstīšanai.
2. Pusēm, savstarpēji rakstveidā vienojoties, ir tiesības grozīt Līgumu, bet strikti ievērojot Publisko iepirkumu likumu. Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, noslēdzot savstarpēju rakstisku vienošanos, vienlaikus vienojoties par savstarpējo norēķinu kārtību.

7.Strīdu risināšanas kārtība un Pušu atbildība

7.1. No Līguma izrietošos strīdus Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja 1 (viena) mēneša laikā Puses nespēj atrisināt strīdu savstarpēju sarunu ceļā, to izskata Latvijas Republikas tiesā.
7.2. Līgumā noteiktā pakalpojuma neizpildes gadījumā, kā rezultātā pakalpojuma izpildes termiņa (līguma 2.1.punkts) kavējums pārsniedz 5 (piecas) darba dienas jeb sākot ar 6 (sesto) darba dienu, tiek noteikts līgumsods 10% apmērā no līguma kopējās summas (līguma 1.2.punkts).
7.3. Gadījumos, kad IZPILDĪTĀJS nenovērš sniegtā pakalpojuma trūkumus Līguma 2.7. – 2.8.punktos noteiktajos termiņos, IZPILDĪTĀJS maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no šajā Līgumā norādītās kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
7.4. Iekārtas defektācija un citas sniegtā pakalpojuma neatbilstības tiek noformētas ar aktu, kuru paraksta šajā Līgumā minētā PASŪTĪTĀJA kontaktpersona un nosūtu IZPILDĪTĀJA Līgumā minētajai kontaktpersonai.
7.6. 	Ja PASŪTĪTĀJS neapmaksā rēķinu par saņemto pakalpojumu Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no IZPILDĪTĀJA rēķinā norādītas kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šajā Līgumā norādītās kopējās summas. Minētais Līguma punkts darbojas pie nosacījuma, ja ir savstarpēji parakstīts pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akts un PASŪTĪTĀJS, Līgumā atrunātajā kārtība un termiņos, nav izteicis pretenzijas IZPILDĪTĀJAM attiecībā uz pakalpojuma izpildi.
7.7.	Iekārtas īpašumtiesības pāriet uz PASŪTĪTĀJU brīdī, kad tas ir veicis pilnībā visus norēķinus ar IZPILDĪTĀJU. Līdz brīdim, kamēr PASŪTĪTĀJS nav veicis šajā Līgumā noteiktajā kārtībā visus norēķinus ar IZPILDĪTĀJU, iekārtas īpašumtiesības pieder IZPILDĪTĀJAM.
7.8. 	Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pienācīgas izpildes.

8. Pušu kontaktpersonas un to kompetence

8.1. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona ir Gints Līdaks – VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” Saimnieciskās struktūrvienības vadītājs, mob. tālr. 26602723; e-pasts: gints.lidaks@gmail.com.PASŪTĪTĪTĀJA kontaktpersonai ir tiesības pārstāvēt PASŪTĪTĀJU visos jautājumos, kas attiecas uz Līguma izpildi, tajā skaitā arī parakstīt pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas aktu, izteikt jebkura veida pretenzijas par pakalpojumu, ja tādas PASŪTĪTAJAM ir izvirzāmas, izņemot vienošanos noslēgšanu par grozījumiem Līgumā.
8.2. IZPILDĪTĀJA kontaktpersona ir ................, tālr. .........., mob. tālr. .............; e-pasts: ..............@............ IZPILDĪTĀJA kontaktpersonai ir tiesības pārstāvēt IZPILDĪTĀJU visos jautājumos, kas attiecas uz Līguma izpildi, tajā skaitā arī parakstīt pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas aktu, risināt jebkura veida pretenzijas, kuras ir izteiktas par pakalpojumu, izņemot parakstīt vienošanos par grozījumiem Līgumā, ja vien to atsevišķi neparedz IZPILDĪTAJA statūti, pilnvara vai prokūra.

9. Citi noteikumi

9.1. Jautājumos, kurus neregulē Līguma noteikumi, Puses vadīsies saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma, Publisko iepirkuma likuma un citu spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem.
9.2. Noslēdzot šo Līgumu, IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir tiesīgs sniegt pakalpojumu PASŪTĪTĀJMA uz šī Līguma noteikumiem un tam ir visis nepieciešami resursi un zināšanas, lai pilnvērtīgi nodrošinātu nepieciešamā pakalpojuma izpildi.
9.3. Attiecības, kas nav noregulētas ar šo Līgumu, tiek noregulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.4. Visa sarakste, saskaņojumi, dokumentācija un cita informācija, ar kurām apmainās Puses un kura ir attiecināma uz šo Līgumu, noformējama rakstveidā latviešu valodā, un iesniedzama otrai Puses kontaktpersonai, kura ir minēta Līguma 8.punktā.
9.5. Šo Līgumu var grozīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties. Visus papildinājumus, pielikumus un grozījumus Puses noformē rakstveidā un pēc parakstīšanas tie kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.6. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa tiek pievienots pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija” un pielikums Nr.2 „Pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akts. Forma paraugs”.
9.7. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā uz .... (..........) lapām, Pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija” ir pievienota uz .......... (...........) lapām. Katrai no Pusēm tiek nodots viens Līguma un Pielikuma Nr.1 eksemplārs. Abi eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

	IZPILDĪTĀJS
SIA
Adrese
Reģ. Nr. 
Banka: 
Bankas kods
Konta Nr. 


_______________________________


	PASŪTĪTĀJS
VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca
 „Ainaži””
Adrese: Valdemāra 46, Ainaži, 
Salacgrīvas novads, LV-4035
Vienotais reģistrācijas Nr. 44103017181
Banka: Valsts kase
Kods: TREL LV22
LVL konts: LV14 TREL 9290 6020 0000 0

________________________________
Valdes locekle I. Balode








Pielikums Nr.1
2016.gada ___. ________________ 
Iepirkuma līgumam  Nr. __________
Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu 
VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām
(iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA „BPNS-Ainaži” 2016/3)

Tehniskā specifikācija

Tiek attiecīgi pievienots Pretendenta piedāvājums iepirkumā, kas raksturo iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un norādīto Pretendenta cenu par pakalpojumu


































Pielikums Nr.2
2016.gada ___. ________________ 
Iepirkuma līgumam  Nr. __________
Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu 
VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām
(iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA „BPNS-Ainaži” 2016/3)

PAKALPOJUMA IZPILDES NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS
SIA “................”, reģistrācijas Nr................., juridiskā adrese: ................., LV-............, tās ............... personā, kurš rīkojas uz savstarpēji 2016.gada ____. ____________ noslēgtā Iepirkuma līguma Nr. _________ „Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ainaži”” vajadzībām” (turpmāk- Līgums), 8.2.punkta pamata, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, no vienas puses, un 
VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””, reģistrācijas Nr.44103017181, juridiskā adrese: Ainaži, Salacgrīvas novads, Valdemāra iela 46, LV-4035, Saimnieciskās struktūrvienības vadītāja Ginta Līdaka personā, kurš rīkojas uz Līguma 8.1.punkta pamata, turpmāk – PASŪTĪTĀJS,no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas “Puses”, paraksta šādu pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas aktu (turpmāk – Akts):
1. IZPLDĪTĀJS nodod, bet PASŪTĪTĀJS pieņem:
1.1. IZPILDĪTĀJA sniegto pakalpojumu un uzstādīto iekārtu –_____________________________________________________ (turpmāk – iekārta).
1.2. PASŪTĪTĀJS apliecina, ka IZPILDĪTĀJS ir pienācīgi izpildījis saistības, sniedzot pakalpojumu, PASŪTĪTĀJA adresē - Ainaži, Salacgrīvas novads, Valdemāra iela 46, LV-4035.
1.3. Pakalpojuma izpilde atbilst Līgumā norādītajai tehniskajai specifikācijai, kā arī iekārta ir piegādāta un uzstādīta atbilstoši Līgumā atrunātajiem termiņiem. Puses nekonstatē, ka ir iestājies saistību izpildes termiņa kavējums.
2.	IZPILDĪTĀJS, parakstot šo Aktu, apliecina, ka ir pieslēdzis iekārtu atbilstoši PASŪTĪTĀJA norādījumiem, iekārta ir droši ekspluatējama atbilstoši tās mērķiem un iekārtas lietošanas instrukcijai, dokumentācijai, kura tiek nodota PASŪTĪTĀJAM kopā ar šo Aktu. 
3.	PASŪTĪTĀJS, parakstot šo Aktu, apliecina, ka IZPILDĪTĀJS ir nodrošinājis PASŪTĪTĀJA personāla bezmaksas apmācību ne mazāk kā 3 (trīs) stundas.
4.	Parakstot šo Aktu, PASŪTĪTĀJS nekonstatē jebkādas iekārtas vai sniegtā pakalpojuma neatbilstības vai trūkumus, iekārta darbojas atbilstoši tās lietošanas mērķiem.
5. 	Ja PASŪTĪTĀJS konstatē iekārtas vai pakalpojuma neatbilstības, tajā skaitā termiņu kavējumus, kuri ir norādīti Līguma 2.sadaļā, tad šādi trūkumi tiek norādīti šeit:
Iekārtai vai pakalpojumam  ir konstatēti šādi trūkumi: __________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
6. Atbilstoši Līguma 2.3.punktam pēc Akta parakstīšanas PASŪTĪTĀJAM ir tiesības 5 (piecu) dienu laikā izteikt pretenzijas attiecībā uz iekārtas vai pakalpojuma funkcionalitāti, tās darbību un citiem pakalpojuma raksturojošiem parametriem.
1. Atbilstoši Līguma 3.1.punktam termiņš, kuru laikā tiek risinātas Pušu pretenzijas atbilstoši Līguma 2.3.punktam, netiek ieskaitīts kopējā pakalpojuma apmaksas termiņā. 
1. Akts ir sastādīts uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros un izsniegts pa vienam eksemplāram katrai no pusēm.

Nodeva:	Pieņēma:
	IZPILDĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis


___________________
Ainažos, 2016.gada ______. ____________
	PASŪTĪTAJA pilnvarotais pārstāvis
VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””
Saimnieciskās struktūrvienības vadītājs

________________________Gints Līdaks
Ainažos, 2016.gada ______. ____________







